
IT.271.9.2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Twardogóra” – 
CPV: 45111240-2, 45232440-8, 45231400-9, 
	Lp.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1.
	Część 3/1
	Opis ogólny w rozbiciu na zakresy – załączniki graficzne 1, 2

	2.
	Część 3/2
	Dokumentacje projektowe 

	
	Część 3/3
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	3.
	Część 3/4
	Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej


Część 3/1 - Opis ogólny
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zakresy:

Zakres I 
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wlk., 

Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka
Zakres II  
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz, Moszyce, 

Dąbrowa

W ramach każdego zakresu niniejszego zamówienia przewidziana jest do wykonania budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie działek należących do mieszkańców (dostawców ścieków). Odcinki kolektorów do wykonania w ramach zadania stanowią połączenie pomiędzy istniejącą kanalizacją sanitarną wykonaną (bądź wykonywaną obecnie przez Gminę Twardogóra w ramach oddzielnego zamówienia) doprowadzoną do granicy działki dostawcy ścieków i istniejącą na działce instalacją sanitarną wyprowadzoną z budynku. Do zadań oraz czynności wykonawcy w każdym zakresie należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 

Zakres  I  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wlk, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej – roboty ziemne w tym: 

· roboty pomiarowe i wytyczenia obiektów 

· roboty ziemne (wykopy, umocnienia, składowanie urobku, podłoża, zasypywanie, podwieszanie urządzeń,)

      Przyłącza kanalizacji sanitarnej – roboty montażowe w tym:

· studnie rewizyjne 425mm

· kanały z rur PVC 160mm 

· włączenia kanału do istniejącej sieci i instalacji wewnętrznej

· płukania, próby szczelności, badania

Inne prace w tym:

· wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

· wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

· prace porządkowe i zabezpieczające, pomiary geodezyjne powykonawcze

Zakres  II  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz, Moszyce, Dąbrowa 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej – roboty ziemne w tym: 

· roboty pomiarowe i wytyczenia obiektów 
· roboty ziemne (wykopy, umocnienia, składowanie urobku, podłoża, zasypywanie, podwieszanie urządzeń,)

      Przyłącza kanalizacji sanitarnej – roboty montażowe w tym:

· studnie rewizyjne 425mm

· kanały z rur PVC 160mm 

· włączenia kanału do istniejącej sieci i instalacji wewnętrznej

· płukania, próby szczelności, badania

Inne prace w tym:

· wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

· wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

· prace porządkowe i zabezpieczające, pomiary geodezyjne powykonawcze

2. Stan istniejący i uzbrojenie terenu.

Na terenie objętym opracowaniem występuje sieć deszczowa, energetyczna, telekomunikacyjna, gazowa i wodociągowa, drenarska. 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W skład tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur  Ø 0,16m PVC SN8 SDR34 litych  oraz  studzienek rewizyjnych dn 425mm z tworzywa. Wszystkie trasy przyłączy oraz lokalizacje studzienek oraz miejsc wpięcia pokazano na projektach zagospodarowania terenu. 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjanej.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur  Ø0,16m PVC SN8 SDR34 litych. Rury gwarantują wysoki stopień szczelności i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i ścieków oraz spełniają wymogi wytrzymałościowe dla średniego ruchu, w tym ulicznego. Kolektory przyłączy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano na terenie działek należących do mieszkańców posesji podłączanych do systemu.  System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, łuki, nasuwki), przejść szczelnych, studzienki połączeniowe oraz łączniki z innymi materiałami.  Przyłącze sanitarne uzbrojone będzie w studzienki 0,425m PP. 

Właczenie projektowanej rur kanalizacji sanitarnej należy wykonać do istniejącej kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej zakończonej na granicy posesji podłączanej do systemu (oznaczenie na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym linią ciągłą za pomocą istniejącej studzienki 0,425 lub w przypadku braku studzienki bezpośrednio do wyprowadzonej rury dn 160 PVC w miejscu istniejącej zaślepki. 
Lokalizację studni oraz średnicę i materiał pokazano na planach sytuacyjnych i  profilach podłużnych i oznakowano linią niebieską przerywaną. 
Przejścia poprzeczne przez przeszkody terenowe: drogi utwardzone, pod budynkiem wykonać metodą przecisku w stalowych rurach ochronnych. Rury przewodowe układać na płozach dystansowych, dostosowane do spadku i srednicy rury przewodowej. Końce rur ochronnych zabezpieczyć manszetami gumowymi. Miejsca w których należy wykonać przeciski opisano  na palnach sytuacyjnych jako "PRZECISK". Średnice ,materiał i długość rur ochronnych pokazano na profilach podłużnych i planach sytuacyjnych. Długość przecisku indentyczna jak długość rury ochronnej.
4. Sposób prowadzenia robót. 
Ze względu na realizację robót na terenach należących do osób prywatnych oraz istniejący stan zagospodarowania działek, Wykonawca w ofercie przetargowej winien założyć ok. 50% realizacji robót ziemnych wykonywanych sposobem ręcznym, a roboty prowadzone w sposób mechaniczny powinny być prowadzone sprzętem małogabarytowym. W ofercie nie należy uwzględniać robót związanych z odtworzeniem nawierzchni utwardzonych tj. chodników, terenów zielonych. Należy jednak uwzględnić prace porządkowe, zabezpieczające mające na celu możliwie jak najmniejszą ingerencję oraz ograniczenie ewentualnych szkód. Wykopy należy prawidłowo zagęścić, a warstwę wierzchnią wykopu odtworzyć wg stanu dotychczasowego tj. podbudowa pod nawierzchnie utwardzone, humus pod zieleń, lub grunt rodzimy w pozostałych przypadkach.
UWAGA

 Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót w podziale na dwa  zakresy), które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego poszczególnych zakresów robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone, które Wykonawca ma prawo uzupełnić o prace rozpoznane we własnym zakresie lub wynikające z technologii lub innych dokumentów. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, odwodnienie wykopów itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika robót.
2) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na która składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. zagęszczenia gruntów, i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu(w zależności od zakresu) :

Dla zakresu I

3.2.1 Projekt wykonawczy „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Grabowno Wlk.” – w zakresie przyłączy kanalizacyjnych.
Dla zakresu II

3.2.2 Projekt wykonawczy „Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z urządzeniami budowlanymi i instalacją elektryczną w miejscowości Goszcz”, - w zakresie przyłączy
Szczegółową lokalizację przyłączy w ramach każdego zakresu określono w załącznikach graficznych. 

Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.3.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla zakresu I i II
Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

Tabele centy ryczałtowej przygotowano osobno dla każdego z zakresów. Tabele obejmują zbiorcze koszty poszczególnych robót – przedmiar robót oraz tabelę z wyszczególnionymi przyłączami dla każdej działki objętej przedmiotem zamówienia. Obie tabele należy wypełnić i dołączyć do oferty. Sumaryczne koszty wypełnionego przedmiaru i wykazu poszczególnych działek powinny być identyczne. 
3.4.1 Przedmiar robót (tabela ceny ryczałtowej) „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Wlk, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka – Zakres I.
3.4.2 Zestawienie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla Zakresu II
3.4.3 Przedmiar robót (tabele ceny ryczałtowej) „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz, Moszyce - Zakres II

3.4.4 Zestawienie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla Zakresu II
„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Twardogóra” 
str. nr 5

