IT.271.6.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„ Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego Dworca PKP w Twardogórze - ETAP I” 

CPV: 45110000-1, 45421100-5, 45324000-4, 45321000-3, 45261910-6,  

	Lp.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1.
	Część 3/1
	Opis ogólny i załączniki graficzne określające orientacyjny zakres

	2.
	Część 3/2
	Dokumentacja projektowa 

	
	Część 3/3
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	3.
	Część 3/4
	Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej


Część 3/1 - Opis ogólny
Przedmiot zamówienia obejmuje pierwszy etap prac związanych z „Rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłego Dworca PKP w Twardogórze – ETAP I”. W ramach przedmiotu niniejszego zamówienia przewidziane są do wykonania prace elewacyjne, wymiana pokrycia dachu, roboty rozbiórkowe (część magazynowa), prace towarzyszące. Do zadań oraz czynności wykonawcy należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót (tabelach ceny ryczałtowej) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 
Roboty elewacyjne w osiach I-III

Rozbiórki i demontaże  w tym: 

· roboty rozbiórkowe obejmujące rynny i rury spustowe, pokrycie dachowe, konstrukcję (ołacenie dachu), obróbki blacharskie,

· roboty ziemne

· rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych i roboty ziemne

· skucie tynków obejmujące ściany  fundamentowe, do gzymsów i cokołów oraz powyżej cokołów,

      Tynki i izolacje zewnętrzne poniżej gruntu w tym:

· przygotowanie, oczyszczenie i naprawa podłoża, usunięcie zmurszałych i reprofilacja spoin

· impregnacja grzybobójcza i przeciwsolna

· uszczelnienia szlamem i iniekcje ciśnieniowe

· tynki renowacyjne

· docieplenia ścian i izolacje pionowe, zasypanie wykopów

· izolacje pionowe z folii kubełkowej

      Tynki zewnętrzne ściany poniżej cokołu do gruntu w tym:
· oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza i wzmocnienia murów

· tynki renowacyjne

· ocieplenie i licowania płytkami klinkierowymi ścian

Tynki zewnętrzne powyżej linii cokołu w tym:       

· mocowanie listwy cokołowej, siatki ochronnej, narożników i listew profilowanych – opaski okienne

· ocieplenie ościeży i ścian płytami styropianowymi i z wełny kamiennej 

      Przemurowanie kominów w tym:       

· przemurowanie kominów

· czapy kominowe z dachówki

· tynki renowacyjne i zwykłe  

Opaska wokół budynku w tym:

· podsypki i zagęszczenia 

· montaż obrzeży na ławie betonowej

· opaska z otoczaków

Dach w tym:

· ołacenie połaci dachowych, łaty, kontrłaty i deskowania i ekrany – wiatroizolacja

· pokrycie dachów dachówką karpiówką

· wyłazy dachowe

· izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny oraz paroizolacje

· ławy kominiarskie i płotki śniegowe
· instalacja odgromowa
Konstrukcja dachu – częściowa wymiana więźby w tym:

· wymiana elementów konstrukcyjnych murłaty i podwaliny, krokwie i kleszcze, płatwie

· impregnacja grzybobójcza

Obróbki blacharskie w tym:

· obróbki wyłazów dachowych

· rynny i rury spustowe

· kosze i osadniki deszczowe

· karty piwniczne

Roboty elewacyjne w osiach III-IV

Rozbiórki i demontaże  w tym: 

· roboty rozbiórkowe obejmujące rynny i rury spustowe, pokrycie dachowe, konstrukcję (ołacenie dachu), obróbki blacharskie,

· roboty ziemne

· rozbiórka istniejących nawierzchni z płyt chodnikowych i roboty ziemne

· skucie tynków obejmujące ściany  fundamentowe, do gzymsów i cokołów oraz powyżej cokołów,

      Tynki i izolacje zewnętrzne poniżej gruntu w tym:

· przygotowanie, oczyszczenie i naprawa podłoża, usunięcie zmurszałych i reprofilacja spoin

· impregnacja grzybobójcza i przeciwsolna

· uszczelnienia szlamem i iniekcje ciśnieniowe

· tynki renowacyjne

· docieplenia ścian i izolacje pionowe, zasypanie wykopów

· izolacje pionowe z folii kubełkowej

      Tynki zewnętrzne ściany poniżej cokołu do gruntu w tym:
· oczyszczenie i impregnacja grzybobójcza i wzmocnienia murów

· tynki renowacyjne

· ocieplenie i licowania płytkami klinkierowymi ścian

Tynki zewnętrzne powyżej linii cokołu w tym:       

· mocowanie listwy cokołowej, siatki ochronnej, narożników i listew profilowanych – opaski okienne

· ocieplenie ościeży i ścian płytami styropianowymi i z wełny kamiennej

· szyldy, nr policyjny, uchwyty do flag itp. 

Stolarka okienna i drzwiowa w tym:       

· wykucie z muru ościeżnic drzwi i okien

· dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami

· dostawa i montaż okien drewnianych w tym okna EI 30

· osadzenie podokienników drewnianych

· renowacja drzwi klepkowych – klatka schodowa + samozamykacz

· dostawa i montaż nowych drzwi z samozamykaczami do poczekalni

· dostawa i montaż drzwi z drewna klejonego z samozamykaczem (elewacja boczna)

      Przemurowanie kominów w tym:       

· przemurowanie kominów

· czapy kominowe z dachówki

· tynki renowacyjne i zwykłe  

Opaska wokół budynku w tym:

· podsypki i zagęszczenia 

· montaż obrzeży na ławie betonowej

· opaska z otoczaków

Dach w tym:

· ołacenie połaci dachowych, łaty, kontrłaty i deskowania i ekrany – wiatroizolacja

· pokrycie dachów dachówką karpiówką

· wyłazy dachowe

· izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny oraz paroizolacje

· ławy kominiarskie i płotki śniegowe

· balustrada
· instalacja odgromowa
Konstrukcja dachu – częściowa wymiana więźby w tym:

· wymiana elementów konstrukcyjnych murłaty i podwaliny, krokwie i kleszcze, płatwie

· impregnacja grzybobójcza

Obróbki blacharskie w tym:

· obróbki wyłazów dachowych

· rynny i rury spustowe

· kosze i osadniki deszczowe

· karty piwniczne

Roboty elewacyjne łącznik  
Rozbiórki i demontaże w tym:
· roboty rozbiórkowe obejmujące pokrycie dachowe z papy, deskowania, rynny i rury spustowe, 

Ściana boczna w tym:

· uzupełnienie ścian 

· tynki renowacyjne

· ocieplenie ścian

Stolarka okienna i drzwiowa w tym:

· wykucie ościeżnic okiennych i montaż nowego okna

Przemurowanie kominów w tym:       

· przemurowanie kominów

· czapy kominowe z dachówki

· tynki renowacyjne i zwykłe  

Dach w tym:       

· deskowanie połaci dachowych

· pokrycie dachów papą dwuwarstwowo

· rynny dachowe i rury spustowe

Część magazynowa

Rozbiórki i demontaże w tym:       

· rozbiórka ścian z cegieł 

· rozbiórka pokrycia dachowego z papy

· rozbiórka więźby dachowej

· rozbiórka posadzek

· rozbiórka rynien i rur spustowych

· mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

· wywóz i utylizacja odpadów gruzu itp. 
Inne prace dotyczące całego zamierzenia w tym:

· wzmocnienia murów ceglanych weryfikacja i wkucie lub likwidacje instalacji natynkowych

· rusztowania, daszki ochronne i siatki zabezpieczające

· wywóz odpadów, gruzu i utylizacje

· prace wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

· wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

· prace porządkowe i zabezpieczające

· dokumentacja powykonawcza

CPV: 45110000-1, 45421100-5, 45324000-4, 45321000-3, 45261910-6,  

UWAGA

 Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót), które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
2) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. pomiary instalacji odgromowej i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

3) Wykonawca wprowadzi Projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz wykona oznakowanie ruchu zastępczego na czas wykonania inwestycji – jeśli niezbędne.
Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu:

3.2.1 Rysunki poglądowe określające zakres niniejszego postepowania (zakres elewacja 3 szt., kolorystyka 3 szt. Rzut dachu 1 szt. 

3.2.2 Projekt budowlany „Budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części magazynowej dworca na kręgielnię wraz z gastronomią i lokalami usługowo – handlowymi, zmiana sposobu użytkowania mieszkania nr 1 na hostel, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szaletu dworcowego na budynek usługowo- socjalny obsługi dworca, budowa wiaty na rowery, budowa zadaszenia wiaty przystankowej TOM I” 
3.2.3 Projekt budowlany „Budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części magazynowej dworca na kręgielnię wraz z gastronomią i lokalami usługowo – handlowymi, zmiana sposobu użytkowania mieszkania nr 1 na hostel, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania szaletu dworcowego na budynek usługowo- socjalny obsługi dworca, budowa wiaty na rowery, budowa zadaszenia wiaty przystankowej TOM II” ,
3.2.4 Projekt wykonawczy – architektura + konstrukcja „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej i elektrycznej”,

3.2.5 Projekt wykonawczy – instalacje elektryczne „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej i elektrycznej” – dotyczy instalacji odgromowej,
3.2.6 Dla realizacji przedsięwzięcia zostały wydane między innymi:

- decyzja o pozwoleniu na budowę nr I-486/2015 z dnia 07.09.2015 r. 
- uzgodnienie PKP Polskie Linie Kolejowe Nr IZDKI1a-2100/611/54a/2015 z dnia 30.07.2015 r., 
- uzgodnienie PKP Energetyka nr ERD12-ZW/210/58/2015 z dnia 20.04.2015 r.,
- opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu nr WZN.5183.205.2015.DG z dnia 26.02.2015 r.,

Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.2.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża budowlana „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej i elektrycznej” 
3.2.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – branża elektryczna „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, wodnej i elektrycznej” – dotyczy instalacji odgromowej.

Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

3.4.1 Przedmiar robót (tabele ceny ryczałtowej) 
„Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania byłego Dworca PKP w Twardogórze – ETAP I”
str. nr 1

