IT.271.10.2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

Część 3 – Opis przedmiotu zamówienia

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce”.
CPV: 45110000-1, 45112000-5, 45232130-2, 45233290-8, 45233260-9, 45233340-4
	Lp.
	Oznaczenie Części
	Nazwa Części

	1.
	Część 3/1
	Opis ogólny 

	2.
	Część 3/2
	Dokumentacja projektowa 

	
	Część 3/3
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

	3.
	Część 3/4
	Przedmiary robót – tabele ceny ryczałtowej


Część 3/1 - Opis ogólny
Przedmiot zamówienia „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz- Moszyce”.

W ramach niniejszego zamówienia przewidziany jest do wybudowania ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m i długości 2,050km wykonany z asfaltobetonu (1,908km) oraz z kostki betonowej (0,142km). Do zadań oraz czynności wykonawcy w należeć będzie wykonanie prac określonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a w szczególności: 

Roboty przygotowawcze w tym: 

· roboty pomiarowe, wytyczenia obiektów i pomiar powykonawczy

· mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew wraz z zagospodarowaniem drewna

Roboty rozbiórkowe w tym: 

· 
rozbiórki krawężników, ław, podbudów i nawierzchni,

· rozbiórki przepustów, znaków drogowych z wywozem i utylizacją gruzu

Roboty towarzyszące w tym:

· przebudowa ogrodzeń

· wykonanie przepustów z rur dwudzielnych i ochrona kabli teletechnicznych i energetycznych

· przełożenie nawierzchni chodników

· zieleń drogowa (humusowanie i obsianie trawą)

      Roboty ziemne, przepusty pod koroną drogi w tym:

· roboty ziemne, nasypy i plantowania

· przepusty z rur PEHD SN 8 dn 40cm, 100cm na ławie fundamentowej z obudową wylotów

· przepusty stalowe na ławie fundamentowej ze ściankami czołowymi dn 1,4m z obudową wylotów i formowaniem i ubijaniem nasypów, 

Kanalizacja deszczowa w tym:
· roboty ziemne, obsypki i zagęszczenia

· przykanaliki z rur PP SN 8 dn 200mm

· studzienki uliczne na podłożu betonowym 

· zarurowanie rowu rurą PEHD SN 8 dn 600mm z obudową wylotów

Podbudowy w tym:

· profilowanie i zagęszczenie podłoża

· warstwa mrozoodporna

· oczyszczenie mechaniczne i ręczne oraz skropienie asfaltem nawierzchni drogowych

· warstwa podbudowy z kruszyw łamanych

Nawierzchnie skrzyżowań i zjazdów w tym:       

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca wjazdy i skrzyżowanie ul. Parkowej

· nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna wjazdy i skrzyżowanie ul. Parkowej

      Roboty wykończeniowe w tym:       

· umocnienie skarp płytami ażurowymi

· odtworzenie rowów z wyprofilowaniem dna i wywozem nadmiaru gruntu

· oczyszczenie przepustów z namułu

· wykonanie nowych przepustów rurowych pod zjazdami z rur PEHD 50cm z ławami fundamentowymi z kruszyw  i warstwą odsączającą oraz obudową wylotów

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym:

· oznakowanie poziome

· oznakowanie pionowe

· balustrady drogowe 

· tymczasowe oznakowanie (znaki, bariery itp.)

· Elementy ulic w tym:

· krawężniki betonowe zwykłe, najazdowe i układane na płask na ławie betonowej

· obrzeża betonowe na ławie betonowej,

· ściek korytkowy z prefabrykatu betonowego na ławie betonowej

Ścieżki rowerowe w tym:

· warstwa podbudowy z kruszyw łamanych

· ścieżki rowerowe z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna

· ścieżki rowerowe z kostki betonowej kolor szary

Inne prace w każdym z zakresów w tym:

· wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej,

· wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SIWZ – jeśli dotyczy

prace porządkowe i zabezpieczające

UWAGA

 Zamawiający dołącza do IDW Tabele cen ryczałtowych (przedmiary robót w podziale na dwa zakresy droga gminna i droga wewnętrzna), które mogą posłużyć wyłącznie jako materiał pomocniczy do wyceny wynagrodzenia ryczałtowego robót objętych przedmiotem zamówienia. Żadnych ilości podanych powyżej nie należy traktować jako ilości dokładnych i ostatecznych, a jako ilości przybliżone.
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
2. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe.

1) Wykonawca realizuje w ramach przedmiotu zamówienia potrzebne tymczasowe obiekty i instalacje oraz urządzenie placu budowy w tym wykonanie zasilania w wodę i energię, ogrodzenie, odwodnienie wykopów itp. a także zapewnia realizację obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy Prawo budowlane – w szczególności umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – jeśli wynika z odrębnych przepisów.
2) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną w zakresie realizacji łącznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 w 3 egz. a także jest zobowiązany do skompletowania i dostarczenia w 3 egz. dokumentacji powykonawczej, na którą składają się: dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy – jeśli wystąpi) wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość wykonanych robót (m. in. protokoły badań, pomiarów, wyniki prób, badań laboratoryjnych – np. zagęszczenia gruntów, i zastosowanych materiałów, certyfikaty, atesty, karty techniczne, badania jakościowe) oraz inne dokumenty wymienione w zapisach STWiOR, dokumentacji projektowej czy wymagane obowiązującymi przepisami.

3) Wykonawca wprowadzi Projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz wykona oznakowanie ruchu zastępczego na czas wykonania inwestycji.

Część 3/2 – Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wg wykazu :

3.2.1 Projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego (ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”.

3.2.2 Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”.

3.2.3 Projekt docelowej organizacji ruchu dla „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”.
3.2.4 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na budowę.

Część 3/3  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
2.2.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektu „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 Goszcz-Moszyce”
Część 3/4 -  Przedmiar robót – tabela ceny ryczałtowej

3.4.1 Przedmiar robót (tabela ceny ryczałtowej). 
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego Moszyce Goszcz”

str. nr 1

