## Przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
| 71300000-1 45312200-9 45315600-4 45314300-4 32322000-6 30211400-5 | Usługi inzynieryjne Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Instalacje niskiego napięcia Instalowanie infrastruktury okablowania Urządzenia multimedialne Konfiguracje komputerowe
| NAZWA INWESTYCJI : | Budowa przyszkolnej krytej pływalni "Delfinek" w zabudowie szeregowej z istniejącą halą sportowo-wido-wiskową, przebudowa części budynku hali sportowo-widowiskowej, budowa niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu
| ADRES INWESTYCJI: | Twardogóra, ul. Wrocławska
| INWESTOR: | GMINA TWARDOGÓRA, ul. Ratuszowa 14 56-416 TWARDOGÓRA
| KALKULACJE SPORZĄDZIŁ: | mgr inż. Wiesław Mik
| DATA OPRACOWANIA: | 22.11.2016
BUDOWA PRZYSZKOLNEJ KRYTEJ PŁYWALNI "DELFINEK" W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ Z ISTNIEJĄCĄ HALĄ SPORTOWO-WIDOWISKOWĄ, PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ, BUDOWA NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU INSTALACJE NISKOPRĄDOWE - system ESOK - TOM 5.2.2/PR
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiar Robót opracowano na podstawie projektu wykonawczego instalacji niskoprądowych systemu ESOK Krytej Pływalni z funkcjami uzupełniającymi t.j. saunarium i pokojami hotelowymi przy istniejącej hali sportowej i zespole szkół w Twardogórze wraz z niezbędną przebudową elementów hali sportowej (TOM 5.2.2). W zakres opracowania wchodzą następujące zagadnienia: - okablowania strukturalnego sieci komputerowej systemu Elektronicznej Obsługi Klienta (ESOK) - konfiguracje komputerowe - elementy kontroli dostępu sustemu ESOK Do opracowania przedmiaru robót wykorzystano Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych "KNNR" i "KNR"
L.p. | Podstawa | Opis przedmiotu specyfikacji | j.m. | Poszcz. | RAZEM
1.1. |  | System podstawowy
1 | Kalkulacja indywidualna | Licencja programu komputerowego do obsługi klientów | kpl | 1 | 1
2 | Kalkulacja indywidualna | Komputer PC | szt. | 1 | 1
3 | Kalkulacja indywidualna | Monitor LCD - 19,5" | szt. | 1 | 1
4 | Kalkulacja indywidualna | Listwa zasilająca | szt. | 1 | 1
5 | Kalkulacja indywidualna | UPS 1000 | szt. | 1 | 1
6 | Kalkulacja indywidualna | Drukarka fiskalna | szt. | 1 | 1
7 | Kalkulacja indywidualna | Szuflada do drukarki fiskalnej | szt. | 1 | 1
8 | Kalkulacja indywidualna | Drukarka laserowa do wydruku FV | szt. | 1 | 1
9 | Kalkulacja indywidualna | Czytnik transponderowy RFID - kasowy, ruchomy umieszczony w zwartej obudowie do przemieszczania po blacie stołu - USB | szt. | 1 | 1
10 | Kalkulacja indywidualna | Pasek basenowy z transponderem i numeracją | szt. | 112 | 112
11 | Kalkulacja indywidualna | Bramka tripod - stal nierdzewna | szt. | 1 | 1
12 | Kalkulacja indywidualna | Bramka uchylna sterowana z pulpitu | szt. | 1 | 1
13 | Kalkulacja indywidualna | Przycisk wyjścia awaryjnego | szt. | 1 | 1
14 | Kalkulacja indywidualna | Czytnik transponderowy RFID - pod tynkowy, np. do mocowania na trwałe do obudowy bramki, | szt. | 1 | 1
15 | Kalkulacja indywidualna | Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC | szt. | 4 | 4
16 | Kalkulacja indywidualna | Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 | szt. | 4 | 4
17 | Kalkulacja indywidualna | Switch 8-Port Gigabit | szt. | 1 | 1
18 | Kalkulacja indywidualna | Kabel U/UTP 200 MHz kat.5+, 4 pary 24AWG 100 Ohm, PVC, 305m, 25 lat gwarancji | mb. | 1020 | 1020
19 | Kalkulacja indywidualna | Przewód OMY 3x2,5 | mb. | 816 | 816
20 | Kalkulacja indywidualna | Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania) | mb. | 816 | 816
21 | Kalkulacja indywidualna | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie systemu, szkolenie personelu | kpl | 1 | 1
1.2. |  | KD do sauny
1 | Kalkulacja indywidualna | Czytnik transponderowy RFID - LCD - zmiana strefy - wejście | szt. | 1 | 1
2 | Kalkulacja indywidualna | Czytnik transponderowy RFID - natynkowy, np. do mocowania na trwałe do obudowy bramki, | szt. | 1 | 1
3 | Kalkulacja indywidualna | Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC | szt. | 1 | 1
4 | Kalkulacja indywidualna | Przycisk wyjścia awaryjnego | szt. | 1 | 1
1.3. |  | KD - korytarz techniczny
2 | Kalkulacja indywidualna | Czytnik transponderowy RFID - natynkowy, | szt. | 4 | 4
3 | Kalkulacja indywidualna | Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC | szt. | 1 | 1
4 | Kalkulacja indywidualna | Przycisk wyjścia awaryjnego | szt. | 2 | 2
1.4. |  | KD do pokoi hotelowych NOWOPROJEKTOWANYCH
1 | Kalkulacja indywidualna | Czytnik transponderowy RFID - natynkowy | szt. | 10 | 10
2 | Kalkulacja indywidualna | Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC | szt. | 1 | 1
1.4. |  | KD do pokoi hotelowych ISTNIEJĄCYCH
1 | Kalkulacja indywidualna | Czytnik transponderowy RFID - natynkowy | szt. | 10 | 10
2 | Kalkulacja indywidualna | Moduł zasilania 230VAC/24-12VDC | szt. | 1 | 1
1.5. |  | Tablica LED
1 | Kalkulacja indywidualna | Tablica informacyjna LED | szt. | 1 | 1
1.7. |  | Zamykanie elektroniczne do szafek
1 | Kalkulacja indywidualna | Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC i akumulatorowym awaryjnym podtrzymaniem zasilania dla min 40 szafek | szt. | 4 | 4
2 | Kalkulacja indywidualna | Czytnik transponderowy RFID – szafkowy z wyświetlaczem 3xLED, umieszczony w zwartej obudowie, do otwierania zamków w szafkach | szt. | 8 | 8
3 | Kalkulacja indywidualna | Zamek elektromagnetyczny 24VDC 180mA | szt. | 112 | 112
4 | Kalkulacja indywidualna | Konwerter RS 485 | szt. | 1 | 1
5 | Kalkulacja indywidualna | Okablowanie szafek | mb. | 112 | 112
6 | Kalkulacja indywidualna | Magistrala komunikacyjna (kabel UTP kat 5) | mb. | 80 | 80
7 | Kalkulacja indywidualna | Rurki karbowane RKp fi 20/14 (bez bruzdowania) | mb. | 72 | 72
8 | Kalkulacja indywidualna | Uruchomienie | szt. | 1 | 1